ДНЗ  «УМАНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ»

ЗАТВЕРДЖУЮ:

ЗАСТ.ДИРЕКТОРА З НВирР

_______________Н.П. Босовська

Предмет:  « Технологія верстатних робіт»

Професія:  «Верстатник широкого профілю»

Група  №  14

ПЛАН УРОКУ

ТЕМА(теоретична  підготовка) № 3: Відомості про токарну обробку

ТЕМА УРОКУ  № 29: Загальні відомості про контрольно-вимірювальний інструмент і роботу з ним.

Мета уроку: Вивчити, яким  вимірювальним інструментом користується верстатник широкого профілю. Навчити учнів, як ним виконувати вимірювання. Сприяти формуванню в учнів навичок технічного мислення, розвитку професійно - грамотної мови.

Тип уроку: бінарний

Вид уроку: бесіда, лекція, демонстрація, метод контролю.

Матеріально – технічне забезпечення: плакати, зразки деталей, вимірювальні інструменти: калібр - пробки,калібр - скоби, різьбові калібри, конічні калібри, штангенінструмент, мікрометри, шаблони різьбові, шаблони радіусні, макет кутоміра, еталони шорсткості.

ХІД УРОКУ

1. Організаційна частина.

Перевірити присутність і готовність учнів до уроку.

2. Перевірка домашнього завдання.

Викладач перевіряє виконання домашнього завдання в зошитах. Обговорення правильної відповіді.

3. Підготовка учнів до вивчення нового матеріалу.

3.1  Оголошення теми, мети, завдання уроку.

3.2  Мотивація навчальної діяльності учнів.

Майже 15 відсотків робочого часу верстатник затрачає на на цю допоміжну операцію. Чим швидше і якісніше ви будете її виконувати, тим більше деталей зможете виготовити за зміну, а отже і більшу заробітну плату отримати. Я думаю, що ви здогадалися, що мова піде про вимірювання.

3.3. Актуалізація раніше засвоєних знань.

3.3.1.  Які вимірювальні інструменти вам відомі?

3.3.2.  Коли слід виконувати вимірювання?

3.3.3.  Як ви думаєте, скільки вимірювань слід виконати при виконанні даної деталі?( викладач показує деталь)

4 . Вивчення нового матеріалу.

План:

4.1 Штангенінструменти

4.2 Мікрометричні інструменти.

4.3 Калібри.

4.4 Шаблони.

4.5 Лекальні лінійки

4.6  Кутоміри

4.7  Еталони шорсткості.

ТЕМА(практична підготовка) № 7: Нарізання кріпильних різьб

ТЕМА УРОКУ : Контроль якості обробки.

Мета уроку: Навчити учнів виконувати вимірювання різьб.

Розвити в учнів вміння працювати з вимірювальними інструментами, використовувати теоретичні знання на практиці, самостійність, акуратність в процесі виконання завдання. Бережливе відношення до вимірювальних інструментів.

5.  Особистий показ та інструктаж майстра:

- пояснення нового матеріалу;

-  демонстрація нових трудових прийомів, з дотриманням правил безпеки праці;

- пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці;

- шляхи попередження можливих помилок;

- відповідь майстра на запитання учнів.

6. Поточний інструктаж:

- видача завдань для групової роботи учнів;

- самостійна робота учнів в групах;

- обхід робочих місць з метою перевірки виконання поставленого завдання, надання методичної допомоги учням та дотримання учнями правил безпеки праці;

-  обмін учнів робочими місцями (перехід по колу).

7. Первинне закріплення вивченого на уроці.

Рейтингово-вибірковий диктант.
Я зачитаю вам декілька суджень. Якщо судження правильне ви позначаєте його значком «+» (так), а якщо помилкове – значком «–» (ні). Відповіді на запитання нумеруєте і записуєте в один стовпчик.

6. Підведення підсумків уроку.

6.1. Підвести підсумки, аналізуючи відповіді учнів і оцінюючи їх.

6.2. Відповісти на запитання учнів.

7. Домашнє завдання.

7.1  Вивчити матеріал конспекту.

7.2 Вказати письмово всі вимірювальні інструменти за допомогою яких можна виміряти зовнішній діаметр вала;  глибину паза.

Викладач спецдисциплін:

__________ Біленко Л. О.

Майстер в/н:

__________ Біленко О.Д.

Конспект уроку

4.1 Штангенінструменти

## Види штангенінструментів:

- Штангенциркуль — універсальний інструмент, що призначений для вимірювань з підвищеною точністю: зовнішніх та внутрішніх розмірів деталей та інших виробів, а також глибин отворів та висот виступів.

- Штангенрейсмас — вимірювальний штангенінструмент, встановлений на підставці і застосовується для розмічання деталей, вимірювання висоти та розташування поверхонь корпусних деталей у площині, перпендикулярній до площини підставки.

- Штангенглибиномір — штангенінструмент для вимірювання глибин отворів, пазів, висоти уступів тощо.

- Штангензубомір — штангенінструмент, що призначений для вимірювання товщини зубів зубчастих коліс.

Штангенциркуль

Історія

Дерев'яні штангенциркулі використовувалися вже на початку XVII століття. Перші справжні штангенциркулі з ноніусом з'явилися тільки в кінці XVIII століття в Лондоні.

Складові інструмента та порядок вимірювання

На прикладі штангенциркуля ШЦ-I:

- штанга рухома

- рамка

- шкала штанги

- губки для внутрішніх вимірювань

- губки для зовнішніх вимірювань

- лінійка глибиноміра

- ноніус

- гвинт для фіксації рамки

Порядок відліку вимірів штангенциркуля зі шкал штанги і ноніуса:

- зчитують число цілих міліметрів, для цього знаходять на шкалі штанги штрих, найближчий зліва до нульового штриха ноніуса, і запам'ятовують його числове значення;

- зчитують долі міліметра, для цього на шкалі ноніуса знаходять штрих, що найближчий до нульової поділки і збігається з штрихом шкали штанги, та множать його порядковий номер на ціну поділки(0,1 чи 0,05 мм) ноніуса;

- вираховують повну величину показів штангенциркуля, для чого до числа цілих міліметрів додають знайдені долі міліметра.

Види штангенциркулів

- ШЦ-І — штангенциркуль з двостороннім розташуванням губок для вимірювання зовнішніх і внутрішніх розмірів і з лінійкою для вимірювання глибин.

- ШЦ-II — з двостороннім розташуванням губок для вимірювання зовнішніх і внутрішніх розмірів і для розмітки. Для полегшення останньої оснащений рамкою мікрометричної подачі.

- ШЦ-III — з одностороннім розташуванням губок для вимірювання зовнішніх і внутрішніх розмірів.

Зняття вимірів

За способом зняття показів вимірювання, штангенциркулі поділяються на:

- ноніусні

- циферблатні — обладнані циферблатом для зручності і швидкості зняття показів

- цифрові — з цифровою індикацією для безпомилкового прочитування

4.2 Мікрометричні інструменти.

## Види мікрометричного інструменту:

## - Мікрометр служить для точних вимірювань зовнішніх розмірів деталей — діаметра, товщини., ширини і довжини.

Мікрометр має ціну поділки 0,01 мм

- Мікрометричний глибиномір застосовується для вимірювання глибини пазів, отворів і висоти уступів до 100 мм.

- Мікрометричні нутроміри призначений для вимірювання отворів від 50 до 10000 мм.

При читанні показників мікрометра цілі міліметри відлічують по краю скосу барабана по нижній шкалі, пів міліметра - по поділці верхньої шкали стебла. Соті частки міліметра визначають по конічної частини барабана за порядковим номером штриха барабана,  який збігається з поздовжнім штрихом стебла.

4.3 Калібри.

Калібрами не можна вимірювати дійсні розміри деталей та визначати їх числові значення, вони не мають вимірювальної шкали. Калібри служать тільки для перевірки граничних розмірів деталей і визначення придатності як розмірів деталей, так і самої деталі. За допомогою калібрів з'ясовують виходить чи не виходить розмір, що перевіряється, за нижню або верхню границю розміру, тобто чи знаходиться дійсний розмір у полі допуску.

У гладких калібрів-пробок прохідна сторона (ПР) має найменший граничний розмір (повинна проходити в отвір), а непрохідна (НЕ) - має найбільший граничний розмір (не повинна проходити в отвір). У гладких калібрів-скоб прохідна сторона (ПР) має найбільший граничний розмір, а непрохідна (НЕ) - найменший.

Різьбові калібр-кільця та калібр-пробки виконуються в комплекті – прохідні (ПР) і непрохідні (НЕ), що дозволяє здійснювати контроль в межах поля допуску різьби.

Конусні калібри пробки і втулки призначені для вимірювання конічних поверхонь. Якщо одна риска на калібр  - пробці заходить в контрольований отвір, а друга ні то конус правильний. Для калібр  - втулки, якщо торець контрольованого конуса опинився в межах уступу, то конус також правильний.

4.4 Шаблони.

Шаблони не мають вимірювальної шкали, являють собою плоскі вимірювальніі інструменти. Виготовляють їх товщиною від 0,5 до 6 мм.

Шаблони мають різноманітну форму, яка залежить від форми поверхні,  яку слід перевірити (різьбові, радіусні, фасонні).

Перевірку деталей шаблонами провадять двома способами:

- Перевірка на просвіт — в цьому випадку шаблон накладають на поверхню , яку слід перевірити  і за величиною просвіту судять про точність і правильність виготовлення деталі.

- Перевірка на фарбу — застосовують її в тих випадках, коли нема можливості перевірити «на просвіт», наприклад, при перевірці виїмок, глухих місць і т. п.

Для того щоб перевірити «на фарбу», вимірювані поверхні покривають тонким шаром фарби, потім накладають шаблон і проводять ним по поверхні. На шаблоні залишаються сліди фарби, за якими і визначають правильність деталі.

Різьбові шаблони застосовують для визначення кроку і повноти різьби.

Різьбомір являє собою набір зубчастих пластинок з точним зображенням профілю різьби.

На кожній зубчастій пластинці вказано, для якої різьби вона призначена.

Радіусні шаблони застосовують для перевірки на деталях випуклих і ввігнутих радіусних поверхонь.

Ці шаблони складаються з набору тонких стальних пластинок з різними радіусами заокруглень на кінцях.

Будова радіусомірів - набір пластинок закріплений в обоймі.

4.5 Лекальні лінійки

Перевірні лінійки бувають з гострим ребром — лекальні лінійки, з широкою робочою поверхнею і кутові лінійки — клини.
Лекальні лінійки використовують для виявлення відхилення виробів від прямолінійності, та площинності. Довжиною лінійки бувають від 75 до 500 мм.
Лекальні лінійки точно обробляють і загартовують. Одне ребро лінійки роблять гострим, а друге — широким. Один з торців лінійки має скіс, який утворює з гострим ребром кут 30 або 60°.

Широке ребро збільшує жорсткість лінійки. При неробочому положенні для запобігання пошкодженню гострого ребра лінійку ставлять на широке ребро.

При перевірці виробу лінійку пересувають по поверхні яка перевіряється. В процесі перевірки лінійку слід тримати перпендикулярно до поверхні яка перевіряється. Нерівності на поверхні визначають «на просвіт».

4.6  Кутоміри

Кутоміри призначені для вимірювання зовнішніх кутів від 0 до 180°. Додатковий кутник  призначений для вимірювання кутів до 90°. При вимірюванні кутів понад 90° він знімається.

Існують  кутоміри що служать для вимірювання зовнішніх і внутрішніх кутів (від 0 до 320°). Будова кутомірного ноніуса аналогічна будові ноніуса штангенінструмента.

4.7  Еталони шорсткості.

Еталони шорсткості є набором плиток із заздалегідь встановленою шорсткістю. Шорсткість досліджуваної поверхні порівнюють з еталоном шляхом візуального зіставлення, або при обмацуванні порівнюваної поверхні і еталона.

Рейтингово-вибірковий диктант.

1  Штангенциркулем вимірюють зовнішні і внутрішні діаметри деталі.   +

2   Штангенрейсмусом вимірюють глибину глухого отвору деталі.   -

3   Мікрометричним нутроміром контролюють зовнішній діаметр деталі.   -

4   Калібр – скобами контролюють зовнішній діаметр деталі.   +

5   Кутоміром можна виміряти внутрішні кути деталі.   +

6   Мікрометричним глибиноміром вимірюють висоту уступу.   +

7  Калібр – пробками  контролюють зовнішній діаметр деталі.    -

8  Різьбовими шаблонами контролюють зовнішній діаметр різьби.   -

9  Калібри не мають вимірювальної шкали.    +

10 Калібр  - кільцями контролюють внутрішню різьбу.    -

11 Шаблонами контролюють фасонні поверхні.    +

12 Циліндричні  поверхні можна виміряти конічними калібрами.    -

13 Мікрометром не можна виміряти внутрішній діаметр.   +

14  Шаблони  мають вимірювальну шкалу.     -

15 Кутоміром можна виміряти зовнішні кути деталі.    +

16 Штангенрейсмусом вимірюють висоту деталі.     +

17 Калібр – пробками контролюють зовнішній  діаметр деталі.    -

18 Штангенциркулем вимірюють зовнішні діаметр різьби.    +

19 Різьбовими калібр – пробками контролюють внутрішню різьбу.     +

20 Штангенглибиноміром вимірюють глибину паза.    +